ON-HK.903.1.619.2022 Pleszew, 29.12.2022r.

**Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

*Strefa zaopatrzenia: Wodociąg Czermin*

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   
(Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

|  |
| --- |
| **Wodociąg Czermin** |
| Przedsiębiorca wodociągowy:  **Zakład Gospodarki Komunalnej Czermin, 63-304 Czermin** |
| Rodzaj ujęcia: **ujęcie podziemne** |
| Produkcja wody: **530,36m3/d** |
| Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: **ok 2700 osób** |
| Zaopatrywane miejscowości: Czermin, Broniszewice, Mamoty, Strzydzew, Skrzypnia, Wola Duchowna, Żale, Psienie Ostrów, Pieruchy |
| **Łączna ilość wykonanych badań**: **14 w tym:**  **kontrola urzędowa**: **kontrola wewnętrzna**:  -monitoring gr.A- **4** - monitoring gr.A- **8**  -monitoring gr.B **-1** - monitoring gr.B **-1**  -badania nadzorowe**- 0 -** badania nadzorowe**- 0** |
| Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem:  - mikrobiologicznym: **0 -** fizykochemicznym**: 0** |
| Działania naprawcze: brak |
| Roczna ocena jakości wody: **Woda przydatna do spożycia.** |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu **Czermin**w skali roku **2022** jako:

*Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone   
w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294 ze zm.).*

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028 ze zm.), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Czermin, 63-304 Czermin
2. Wójt Gminy Czermin

mb strona 2 z 2